## Insp. Estructura
|  |  | TIPO DE DOCUMENTO: | [5 empty] | Código: IM-F-00Y
[9 empty] | Versión 1 | Fecha Vigencia: 20/02/25
FORMATO
|  |  | TÍTULO: | [5 empty] | MACROPROCESO
|  |  | Check list de Inspección Estructura | [5 empty] | AUDITORIAS E INSPECCIONES
I.- DATOS DEL COOPERADOR:
RAZÓN SOCIAL | [10 empty] | RUC
PERSONAL 01 |  |  |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | DNI
PERSONAL 02 |  |  |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | DNI
PERSONAL 03 |  |  |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | CE
PERSONAL 04 |  |  |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | DNI
PERSONAL 05 |  |  |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | DNI
II.- DATOS DEL PROYECTO Y SITE:
Nombre Site: | [5 empty] | PROYECTO: |  |  |  | SOLUCION:
Prioridad: | [5 empty] | ACTIVIDAD IDENTIFICADA EN CAMPO: |  |  |  | N° MOP :
Dirección: | [5 empty] | ACTIVIDAD IDENTIFICADA EN MOP: |  |  |  | N° CONTRATO:
ACCESO CONTINGENTE | [5 empty] | COMENTARIOS:
Dpto., Prov., Distrito: | [5 empty] | Tipo de sitio: |  |  |  | Servicio Inspeccionado:
III.- DATOS DEL INSPECTOR
PERSONAL 01 |  |  |  | CARGO |  |  |  | EMPRESA |  |  | DNI
PERSONAL 02 |  |  |  | CARGO |  |  |  | EMPRESA |  |  | DNI
Fecha inicio de supervisión: | [7 empty] | Fecha fin de supervisión:
IV. PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA
N° | Preguntas |  |  |  | SI NO No Aplica : NA | Aplica Paralización | Comentarios
CIMENTACIÓN - CONDICIONES DEL CONCRETO
1 |  | Presenta fisuras en el concreto
2 |  | Presenta desprendimientos
3 |  | Presenta humedad
CIMENTACIÓN - ESTADO DE ANCLAJES Y PERNOS DE CIMENTACIÓN
4 |  | Presenta grouting
5 |  | Presenta óxido
6 |  | Presenta tuerca y contra tuerca
CIMENTACIÓN - ESTADO DE PLANCHA BASE
7 |  | Presenta deformación
8 |  | Presenta óxido
9 |  | Presenta fisuras en la plancha
10 |  | Presenta fisuras en la soldadura
ESTRUCTURA METALICA - CONEXIONES
11 |  | Presenta pernos faltantes (más del 30%)
12 |  | Presenta óxido en los pernos
13 |  | Presenta tuerca y contra tuerca
14 |  | Presenta óxido en planchas
15 |  | Presenta fisuras en la plancha
16 |  | Presenta fisuras en la soldadura
ESTRUCTURA METALICA - OXIDACIÓN Y CORROSIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
17 |  | Presenta óxido en montantes
18 |  | Presenta óxido en diagonales
19 |  | Presenta óxido en redundantes
20 |  | Presenta óxido en horizontales
21 |  | Presenta óxido en escaleras de acceso y cables
22 |  | Presenta óxido en línea de vida
23 |  | Presenta óxido en roldanas
24 |  | Presenta óxido en soportes
25 |  | Presenta corrosión en montantes
26 |  | Presenta corrosión en diagonales
27 |  | Presenta corrosión en redundantes
28 |  | Presenta corrosión en horizontales
29 |  | Presenta corrosión en escaleras de acceso y cables
30 |  | Presenta corrosión en línea de vida
31 |  | Presenta corrosión en roldanas
32 |  | Presenta corrosión en soportes
33 |  | Presenta pérdida de pintura
34 |  | Presenta pérdida de galvanizado
ESTRUCTURA METALICA - ALINEAMIENTO Y ESTABILIDAD
35 |  | Presenta deformación visible sobre su eje vertical (mayor al 2%)
36 |  | Presenta movimiento perceptible en tope de torre
37 |  | Presenta tensión adecuada en vientos
38 |  | Presenta fijación adecuada de contravientos
39 |  | Línea de vida no presenta continuidad
ADICIONALES
40 |  | Presenta empozamiento de agua
41 |  | Presenta filtraciones
42 |  | Falta de limpieza
43 |  | Acumulación de desperdicios
44 |  | Presenta crecimiento de vegetación
45 |  | Presenta acumulación de heces de aves
V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
Cantidad de SI/NO
Cantidad de Preguntas Aplicables
Calificación Lograda (Cantidad de SI / Cantidad de Preguntas ) %

## Fotos
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  |  |  | Código: IM-F-00Y
[9 empty] | Versión 1 | Fecha Vigencia: 20/02/25
FORMATO
|  |  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | MACROPROCESO AUDITORIAS E INSPECCIONES
Check list de Inspección de Estructura
| N° | Descripción del campo
| 1 | Cimentación - Condiciones del concreto (Fisuras, desprendimiento o humedad)
| 2 | Cimentación - Estado de anclaje y pernos de cimentación (grouting, óxido, tuerca y contratuerca)
| 3 | Cimentación - Estado de la plancha base (deformación, óxido, fisuras en la plancha, fisura en la soldadura) | Cuenta con planos de estructuras | Cuenta con planos de estructuras | Cuenta con planos de estructuras | Cuenta con planos de estructuras | Cuenta con planos de estructuras | Cuenta con planos de estructuras
| 4 | Estructura metálica - Conexiones (Pernos faltantes, óxido en los pernos, tuerca y contratuerca)
| 5 | Estructura metálica - Conexiones (óxido en las planchas, fisuras en las planchas, fisuras en las soldaduras)
| 6 | Oxidación y corrosión de elementos estructurales (óxido en las montantes, diagonales, redundantes y horizontales)
| 7 | Oxidación y corrosión de elementos estructurales (óxido en escalera de acceso, línea de vida, roldanas, soportes)
| 8 | Oxidación y corrosión de elementos estructurales (corrosión en las montantes, diagonales, redundantes y horizontales)
| 9 | Oxidación y corrosión de elementos estructurales (corrosión en escalera de acceso, línea de vida, roldanas, soportes)
| 10 | Oxidación y corrosión de elementos estructurales (Presenta perdida de pintura, galvanizado)
| 11 | Estructura metálica - Alineamiento y estabilidad (deformación del eje vertical, fijación adecuada de contravientos, línea de vida no presenta continuidad)
| 12 | Empozamiento de agua, filtraciones, limpieza, acumulación de desperdicios, crecimiento de vegetación, acumulación de heces de aves
foto 1. Cimentación - Condiciones del concreto (Fisuras, desprendimiento o humedad)
foto 2. Cimentación - Estado de anclaje y pernos de cimentación (grouting, óxido, tuerca y contratuerca)
foto 3. Cimentación - Estado de la plancha base (deformación, óxido, fisuras en la plancha, fisura en la soldadura)
foto 4. Estructura metálica - Conexiones (Pernos faltantes, óxido en los pernos, tuerca y contratuerca)
foto 5. Estructura metálica - Conexiones (óxido en las planchas, fisuras en las planchas, fisuras en las soldaduras)
foto 6. Oxidación y corrosión de elementos estructurales (óxido en las montantes, diagonales, redundantes y horizontales)
foto 7. Oxidación y corrosión de elementos estructurales (óxido en escalera de acceso, línea de vida, roldanas, soportes)
foto 8. Oxidación y corrosión de elementos estructurales (corrosión en las montantes, diagonales, redundantes y horizontales)
foto 9. Oxidación y corrosión de elementos estructurales (corrosión en escalera de acceso, línea de vida, roldanas, soportes)
foto 10. Oxidación y corrosión de elementos estructurales (Presenta perdida de pintura, galvanizado)
foto 11. Estructura metálica - Alineamiento y estabilidad (deformación del eje vertical, fijación adecuada de contravientos, línea de vida no presenta continuidad)
foto 12. Empozamiento de agua, filtraciones, limpieza, acumulación de desperdicios, crecimiento de vegetación, acumulación de heces de aves
EVIDENCIA CIMENTACION SIN FISURAS O DESPRENDIMIENTO
EVIDENCIA CIMENTACION SIN FISURAS O DESPRENDIMIENTO
SE EVIDENCIA ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN CORROSION NI OXIDACION
EVIDENCIA OXIDO, SIN FISURAS EN LAS SOLDADURAS

## Check list
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | [5 empty] | Código: IM-F-00Y
|  | FORMATO | [5 empty] | Versión: 1 | Fecha Vigencia: 20/10/25
|  | TÍTULO: Check list de Inspección Técnica OOCC - Decapado y pintado de torres | [5 empty] | MACROPROCESO: AUDITORÍAS E INSPECCIONES
III.- DATOS GENERALES
RAZÓN SOCIAL | [6 empty] | RUC
PERSONAL 01 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  |  | DNI
PERSONAL 02 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  |  | DNI
PERSONAL 03 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  |  | CE
PERSONAL 04 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  |  | DNI
PERSONAL 05 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  |  | DNI
III.- DATOS DEL PROYECTO Y SITIO
NOMBRE DEL SITE/PROYECTO | [5 empty] | PROYECTO |  |  |  | SOLUCIÓN
PRIORIDAD | [5 empty] | ACTIVIDAD IDENTIFICADO EN CAMPO |  |  |  | N° DE MOP
DIRECCIÓN | [5 empty] | ACTIVIDAD INDENTIFICADO EN MOP |  |  |  | N° DE CONTRATO
ACCESO CONTIGENTE | [5 empty] | COMENTARIOS |  |  |  | SERVICIO INSPECCIONADO
DPTO/PROVINCIA/DISTRITO | [5 empty] | TIPO DE SITIO
III.- DATOS DEL INSPECTOR
DATOS DEL INSPECTOR 01 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | DNI/CIP
DATOS DEL INSPECTOR 02 |  |  | CARGO |  |  | EMPRESA |  |  | DNI/CIP
FECHA DE INICIO DE SUPERVISIÓN | [5 empty] | FECHA DE FIN DE SUPERVISIÓN
III.- CHECK LIST
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | APLICA PARALIZACIÓN | CRITERIO C1: SST C2: CALIDAD C3: OTROS | No Cumple: NC Cumple: C No Aplica: NA | OBSERVACIONES
1 | EVALUACIÓN INICIAL:
1.1 | ¿Cuenta con el reporte de inspección visual de la torre para identificar zonas con oxidación, corrosión y perdidas de sección en la estructura?
1.2 | ¿Se ha realizado un registro fotográfico de las áreas afectadas?
1.3 | ¿Cuenta con el reporte del estado de pernos y uniones de montantes, diagonales y horizontales?
1.4 | ¿Cuenta con el reporte del estado de pernos y planchas de anclaje de la estructura?
1.5 | ¿Ha clasificado el tipo de corrosión (superficial, intermedia, severa), debe incluir en el reporte de estado de la estructura?
1.6 | ¿Se ha realizado el reporte del espesor remanente del perfil metálico?
1.7 | Determinación de necesidad de reemplazo según criterios:
1.7.1 | ¿Presenta pérdida de más del 30% del espesor original del perfil?
1.7.2 | ¿Se identifica presencia de corrosión perforante o fisuras estructurales?
1.7.3 | ¿Presenta deformaciones que comprometan la estabilidad o alineación?
1.7.4 | ¿Presenta oxidación severa en pernos que impida su torque o extracción segura?
1.7.5 | ¿Presenta elementos que no puedan ser recuperados mediante decapado y pintura?
1.8 | ¿Se cuenta con una cuadrilla de montaje?, según lo especificado en plan de trabajo.
2 | DECAPADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
2.1 | ¿Se cuenta con plan de trabajo elaborado para las zonas de oxido, corrosión, cambio de perfiles y cambio de pernos?
2.2 | ¿Se ha retirado todo el óxido de la estructura?
2.3 | ¿Se ha procedido al cambio de elementos con pérdida de sección por corrosión?
2.4 | ¿Se ha verificado la rugosidad superficial?
2.5 | ¿Se ha verificado que las zonas no trabajadas cuenten con espesores mínimos, 10Mils?
2.6 | ¿Cuenta con registro de condiciones climáticas (temperatura, humedad) antes de aplicar pintura?
2.6.1 | ¿La temperatura del ambiente se encuentra dentro del rango permitido 10°C y 35°C?
2.6.2 | ¿Se ha verificado que la humedad relativa es menor al 85%?
2.6.3 | Ausencia de lluvia o condensación
2.7 | ¿Se ha realizado la medición final de las secciones de ángulos y pernos después del decapado?
2.8 | ¿Se ha realizado un decapado total de la estructura?
2.9 | ¿Se ha realizado una limpieza final con aire comprimido o paños libres de pelusa?
3 | APLICACIÓN DE PINTURA
3.1 | ¿Se ha realizado la verificación del sistema de pintura especificado (imprimante, intermedia, acabado)?
3.2 | ¿Presenta ficha técnica, lote y fecha de vencimiento del producto?
3.3 | Condiciones de almacenamiento:
3.3.1 | ¿Cuenta con un área cercada, ventilada y libre de humedad?
3.3.2 | ¿La temperatura del ambiente se encuentra entre 10°C y 30°C?
3.3.3 | ¿Los recipientes se encuentran cerrados, etiquetados y separados por tipo?
3.4 | ¿Cuenta con procedimiento de pintado?
3.5 | ¿Se ha realizado la verificación del estado tipo de herramienta de aplicación, brocha y pistolas?
3.6 | ¿Se ha realizado la aplicación de imprimante anticorrosivo en toda la superficie metálica expuesta?
3.7 | ¿Se ha realizado la aplicación de la capa intermedia en toda la superficie metálica expuesta?
3.8 | ¿Se ha realizado la aplicación de la capa de acabado en toda la superficie metálica expuesta?
3.9 | ¿Se ha realizado el control de espesor de película húmeda (WFT) y seca (DFT) con medidor?
3.1 | ¿Se ha realizado la verificación de cobertura uniforme sin escurrimientos ni zonas descubiertas?
3.11 | ¿Se ha controlado el tiempo de secado entre capas respetado según ficha técnica del fabricante?
3.12 | ¿Se ha realizado la protección de áreas adyacentes no involucradas en el proceso de pintura?
3.13 | ¿Se cuenta con un supervisor calificado durante el proceso de pintado?
4 | PRUEBAS DE ADHERENCIA
4.1 | ¿Ha seleccionado método de prueba según ASTM D3359 (Método A o B)?
4.1.1 | Método A: corte en X (para películas más gruesas o rígidas).
4.1.2 | Método B: corte en rejilla (para películas delgadas y flexibles)
4.2 | ¿Cuenta con herramientas adecuadas?
4.2.1 | ¿La cuchilla de corte se encuentra calibrada?
4.2.2 | ¿La cinta adhesiva es de alta adherencia? (tipo especificado por norma)
4.2.3 | ¿Se cuenta con lupa o lente de aumento para inspección?
4.3 | Verificar la ejecución de pruebas en zonas representativas
4.3.1 | Ángulos estructurales.
4.3.2 | Planchas de unión.
4.3.3 | Pernos pintados (si aplica).
4.3.4 | Superficies horizontales y verticales.
4.4 | Evaluación visual del desprendimiento de pintura. Clasificación de adherencia según escala de 0 a 5 (ASTM D3359)
4.4.1 | 5B: sin desprendimiento (óptimo)
4.4.2 | 4B: desprendimiento menor al 5%
4.4.3 | 3B: desprendimiento entre 5% y 15%
4.4.4 | 2B o menos: no aceptable
4.5 | ¿Cuenta con registro fotográfico de cada prueba realizada?
4.6 | ¿Cuenta con documentación de resultados en formato técnico?
4.7 | ¿Cuenta con documentación de repetición de prueba en caso de resultados no conformes?
4.8 | ¿Cuenta con validación por parte del supervisor de obra?
5 | VARIOS
5.1 | Limpieza General ¿Se evidencia realización de actividades?
RESULTADO | [5 empty] | COMENTARIOS
CANTIDAD DE CUMPLE
CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES
CALIFICACIÓN LOGRADA (Cantidad de C/ Cantidad de Preguntas ) %

## Reporte Fotografico
| TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO |  | Código: IM-F-00Y
|  |  | Versión: 1 | Fecha Vigencia: 20/02/2025
| TÍTULO: Check list de Inspección Técnica OOCC - Decapado en torres y pintura |  | MACROPROCESO: AUDITORIAS E INSPECCIONES
I.VERIFICACIÓN DEL TRABAJOS OBRAS CIVILES
DATOS GENERALES
Descripción: | SE VERIFICA ESTRUCTURA (PROCESO DE MANTENIMIENTO)
REPORTE FOTOGRÁFICO
FOTO |  | FOTO
VERIFICACION DE PINTADO DE TORRE |  | VERIFICACION DE PINTADO DE TORRE
FOTO |  | FOTO
VERIFICACION DE PINTADO DE TORRE |  | VERIFICACION DE PINTADO DE TORRE
FOTO |  | FOTO
VERIFICACION DE ESPESOR DE PINTURA |  | VERIFICACION DE ESPESOR DE PINTURA
FOTO |  | FOTO
VERIFICACION DE ESPESOR DE PINTURA |  | VERIFICACION DE ESPESOR DE PINTURA
FOTO |  | FOTO
VERIFICACION DE ESPESOR DE PINTURA |  | CERTIFICADO DE CALIBRACION DE ELCOMETER
FOTO |  | FOTO
VISTA DEL MANDIL - TABLERO ANTES DE LAS ADECUACION |  | VISTA DEL MANDIL -TABLERO DESPUES DE LA ADECUACION
FOTO |  | FOTO
PROTOCOLO DE MEDIDA DE ESPESOR |  | PROTOCOLO DE MEDIDA DE ESPESOR
FOTO |  | FOTO
LIMPIEZA GENERAL |  | LIMPIEZA GENERAL
FOTO |  | FOTO
VERIFICACION DE OHMIAJE EN POZOS A TIERRA |  | VERIFICACION DE OHMIAJE EN POZOS A TIERRA
FOTO |  | FOTO
SUPERVISOR DE LA CONTRATA EN CAMPO |  | FICHA TECNICA DE PINTURA (SUMATANE)
FOTO |  | FOTO
FICHA TECNICA DE PINTURA (MACROPOXY) |  | FICHA TECNICA DE PINTURA (DILUYENTE)
FOTO |  | FOTO
FICHA TECNICA DE PINTURA (IPONLAC) |  | PROTOCOLO DE PINTADO (PRIMERA CAPA)
FOTO |  | FOTO
PROCEDIMIENTO O PLAN DE TRABAJO |  | PROCEDIMIENTO O PLAN DE TRABAJO
FOTO |  | FOTO
CLIMA DONDE EVIDENCIA, PRECIP,HUMEDAD Y VIENTO COMO REFERENCIA EN CAMPO |  | VISTA DEL ENTORNO CONDICIONES CLIMATICAS
FOTO |  | FOTO
PROTOCOLO DE PINTADO (SEGUNDA CAPA) |  | PROTOCOLO DE PINTADO (TERCERA CAPA)
FOTO |  | FOTO
PROTOCOLO DE ADHERENCIA |  | PROTOCOLO DE ADHERENCIA